- ПРАКТИЧЕСКИЕ СОВЕТЫ НАСЕЛЕНИЮ

Простые правила при ведении хозяйства, способствующие рациональному использованию энергоресурсов и не требующие никаких финансовых затрат.

улучшение естественного освещения:
светлая отделка стен и потолков экономит 1-3% энергии;
при открытых шторах или незагороженных другими предметами окнах экономится 1-3% энергии;
чистые окна экономят 1-3% энергии;
повышение эффективности использования искусственного освещения:
содержание в чистоте светильников и плафонов экономит 5-20%;
применение местного освещения (настольных ламп, торшеров, бра и т.п.) при отключенном или сниженном уровне общего освещения позволяют экономить 30-50% энергии;
подключение общего освещения группами, делящими помещение на световые зоны обеспечивают экономию 20-50% энергии;
эффективное использование бытовой техники:
своевременная замена и чистка пылесборника и фильтров пылесоса экономит до 10-30%;
при готовке на правильно выбранной и установленной посуде в соответствии с размерами конфорки электроплиты, с закрытыми крышками кастрюлями и снижением температуры после закипания нагрева конфорки экономится до 15-40% энергии;
своевременное удаление накипи в электрочайнике и наполнение его по мере потребности в кипяченой воде сэкономит от 10 до 30% энергии;
загрузка стиральной машины наиболее близко к номинальной загрузке экономит от 10 до 15% энергии;
установка холодильника как можно дальше от источника тепла (радиатор отопления, солнечные лучи и т.п.), помещение в него только остывших до комнатной температуры продуктов и своевременная разморозка позволят Вам сэкономить от 10 до 30% энергии;
включение кондиционера только при закрытых дверях и окнах экономит от 10 до 30%;
увеличение теплозащиты квартиры (утепление окон и дверей, остекление балконов и лоджий, применение окон со стеклопакетами) при отсутствии затрат электроэнергии на обогрев позволит рационально использовать тепловую энергию от центрального отопления и сэкономить до 30% энергии.
Для эффективного использования системы отопления необходимо обустроить отражающие зарадиаторные экраны, также актуально утепление окон и дверей, остекление балконов и лоджий, применение окон со стеклопакетами.
Для экономии денежных средств на сбережении тепловой энергии и воды – дом должен быть оборудован соответствующими приборами учета.

В целом применение энергоэффективного технологического оборудования экономит от 10 до 80% энергии, например:

электроплиты, с применением:
электронагревателей плавного регулирования;
контроллерной системы управления;
индукционного нагрева, принудительной конвекции;
автоматики регулирующей температуру нагрева, отключение;
холодильное оборудование, с применением:
регулируемые винтовые компрессоры;
контроллерная система управления;
термостаты с индикацией и точным выставлением температуры;
эффективная теплоизоляция;
применение сигнальной автоматики.

Для эффективного использования тепловой энергии при применении централизованного водяного отопления возможно использование следующих энергосберегающих технологий:

применение автоматического регулирования отпуска тепла в системе теплоснабжения;
установка системы пофасадного регулирования;
установка термостатических регуляторов на приборах отопления;
установка термоотражающих экранов за приборами отопления;
теплоизоляция трубопроводов системы отопления и горячего водоснабжения.